ANEXO No. 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD MEDIDA | VALOR |
| 1 | Suministro e instalación de Panel LED 18w | UN |  |
| 2 | Suministro e instalación de Panel LED 12w | UN |  |
| 3 | Suministro e instalación de Panel LED 6w | UN |  |
| 4 | Suministro e instalación de lámpara LED 20w | UN |  |
| 5 | Suministro e instalación de bombillo LED 10w | UN |  |
| 6 | Suministro e instalación de bombillo LED 9w | UN |  |
| 7 | Suministro e instalación de lámpara LED 4x18 | UN |  |
| 8 | Suministro e instalación de lámpara LED 2x18 | UN |  |
| 9 | Suministro e instalación de reflector LED 100 | UN |  |
| 10 | Suministro e instalación de reflector LED 150 | UN |  |
| 11 | Suministro e instalación de reflector LED 200 | UN |  |
| 12 | Suministro e instalación de tubo LED 18 | UN |  |
| 13 | Suministro e instalación de Tubo 32w | UN |  |
| 14 | Suministro e instalación de Tubo 17w | UN |  |
| 15 | Suministro e instalación de lámpara 2x32w | UN |  |
| 16 | Suministro e instalación de lámpara 4x32w | UN |  |
| 17 | Suministro e instalación de bombillo de 250w | UN |  |
| 18 | Suministro e instalación de bombillo de 150w | UN |  |
| 19 | Suministro e instalación de bombillo de sodio 70w | UN |  |
| 20 | Suministro e instalación de bombillo ahorrador de 65w | UN |  |
| 21 | Suministro e instalación de bombillo ahorrador de 42w | UN |  |
| 22 | Suministro e instalación de bombillo ahorrador 27w | UN |  |
| 23 | Suministro e instalación de bombillo de 26w de 4 pines | UN |  |
| 24 | Suministro e instalación de bombillo MH de 250w | UN |  |
| 25 | Suministro e instalación de toma corriente sencillo | UN |  |
| 26 | Suministro e instalación de interruptor sencillo | UN |  |
| 27 | Suministro e instalación de interruptor doble | UN |  |
| 28 | Suministro y reposición de resistencia de 54 cm 220v de baño maría, incluye swiche 3 calores | UN |  |
| 29 | Mantenimiento de reflector de 400w, incluye reposición de bombillo, balasta, arrancador y condensador | UN |  |
| 30 | Instalación de punto eléctrico nuevo 110v, con tubo EMT de 1/2" | UN |  |
| 31 | Instalación de punto eléctrico nuevo 220v, con tubo EMT de 1/2" | UN |  |
| 32 | Suministros e instalación de breaker de 20A | UN |  |
| 33 | Suministros e instalación de breaker de 30A | UN |  |
| 34 | Suministros e instalación de breaker de 2x20A | UN |  |
| 35 | Suministros e instalación de breaker de 2x30A | UN |  |
| 36 | Suministro e instalación de plafón | UN |  |
| 37 | Suministro e instalación de tapa ciega | UN |  |
| 38 | Suministro e instalación de clavija | UN |  |
| 39 | Desinstalación de lámpara fluorescente 2x48 | UN |  |
| 40 | Desinstalación de lámpara fluorescente 2x96 | UN |  |
| 41 | Apoyo técnico para conexión de equipos durante jornada de evento | HORA |  |
| 42 | Suministro e instalación de repuesto de vidrio para lámpara esférica | UN |  |
| 43 | Revisión y reparación de breaker | UN |  |
| **SUBTOTAL** | | |  |
| **IVA 19%** | | |  |
| **TOTAL** | | |  |